**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 21.09.2022 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** |  **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | **7,3** | **760** | **28,8** | **0,50** | **0,21** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność** **Legionella** | **0 jtk/100 ml****Nie wykryto----------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****THM w tym chloroform** |  **0 jtk/100 ml****-------------****-------------****------------** |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | **----------** | **--------** | **----------** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | **--------------------------------------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****THM w tym chloroform** | **------------------------------------------------------** |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | **7,20** | **763** | **34,6** | **0,81** | **0,21** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | **0 jtk/100 mlNie wykryto----------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność** **Azotany****THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml--------------------------------------------** |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2**  | **7,20** | **763** | **34,6** | **0,81** | **0,21** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella**  | **0 jtk/100 mlNie wykryto----------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml----------------------------------------** |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | **--------------** | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej**  | **------------------- ------------------** |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | **7,2** | **773** | **31,4** | **0,37** |  **0,20** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | **0 jtk/100 mlNie wykryto----------------------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****THM w tym chloroform**  | **0 jtk/100 ml------------------------------****--------------** |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | **7,30** | **783** | **32,3** | **0,80** |  **0,18** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność Legionella** | **0 jtk/100 mlNie wykryto****--------------****--------------** | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml---------------------------------------------** |